## Sheet1
ห้องปฏิบัติการมวล 1
ผลการทดสอบระหว่างใช้งาน (Intermediate check) | [14 empty] | Platinum | 21400 | CCE6 | 0.000 001 | 6
[15 empty] | Nickel silver | 8600 | XPR6U | 0.000 01
วันที่ทำการทดลอง |  |  |  | 239699 |  |  |  | เครื่องชั่ง |  |  | CCE66 |  |  |  | Brass | 8400 | AT21 | 0.000 1
[15 empty] | Stainless steel | 7950 | CCE66 | 0.001
ตุ้มน้ำหนักแบบมาตรา (A) |  |  |  | พิกัดน้ำหนัก | 500 |  | g | ชั้นความเที่ยง |  | M3 | เลขครุภัณฑ์ | 6650-12345-12345-65 |  |  | Carbon steel | 7700 | MC210S
|  |  |  | วัสดุ | Stainless steel |  |  | ความหนาแน่น ( pr ) |  |  | 7950 |  | kg/m3 |  | Iron | 7800 | MCM1005
[15 empty] | Cast iron (white) | 7700 | CCE5004
[15 empty] | Cast iron (grey) | 7100 | CCE60K3
ตุ้มน้ำหนักทดสอบ (B) |  |  |  | พิกัดน้ำหนัก | 500 |  | g | ชั้นความเที่ยง |  | M3 | เลขครุภัณฑ์ | 6650-12345-12345-65 |  |  | Aluminum | 2700
|  |  |  | วัสดุ |  |  |  | ความหนาแน่น ( pt ) |  |  | กรุณาเลือกวัสดุ |  | kg/m3 |  | Reference density | 8000
[5 empty] | 90900 | [5 empty] | 998877 |  |  |  | Specify value manually | 0
0
ก่อน | : |  | อุณหภูมิ | 27 | ºC |  | ความชื้นสัมพัทธ์ | 50 | % |  | ความดัน | 1011.1 | hPa
หลัง | : |  | อุณหภูมิ | 23 | ºC |  | ความชื้นสัมพัทธ์ | 60 | % |  | ความดัน | 1020 | hPa
รอบที่ |  | A1 |  | B1 |  | B2 |  | A2 |  | ∆Ii |  | ∆mci
|  | (g) |  | (g) |  | (g) |  | (g) |  | (g) |  | (g)
1 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5
2 |  | 11 |  | 55 |  | 1 |  | 1
∆mc
|  |  | p | 1015.55 | hPa |  | hr | 0.55 |  |  | t | 25 | ºC
|  |  | pa |  |  |  | kg/m3 | Ci
|  | ค่า Conventional mass ของตุ้มน้ำหนักแบบมาตรา (A) = mA | [6 empty] | g
|  | ค่า Conventional mass ของตุ้มน้ำหนักทดสอบ (B) = mB | [6 empty] | g
|  | ค่า Conventional mass ของตุ้มน้ำหนักทดสอบ (B) ที่ระบุในใบรายงานผลการตรวจสอบความเที่ยง = mBR | [10 empty] | g
ค่าการเปลี่ยนแปลงของตุ้มน้ำหนักทดสอบ (B) = ∆m | [7 empty] | mg
ค่า Expanded uncertainty ของตุ้มน้ำหนักทดสอบ (B) ที่ระบุในใบรายงานผลการตรวจสอบความเที่ยง = ∆mmax | [13 empty] | mg
|  | เกณฑ์การตัดสินใจ |  | ไม่ผ่าน
∆m < ∆mmax
Note on F4: กรุณาพิมพ์ตัวเลข วันที่/เดือน/ปึ พ.ศ.