## pump status
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[9 empty] | mm/dd/yy 10:00 | [8 empty] | data amount: | 16
| Area | Equip. | Type | 1 |  | Name | Unit | TAG | Date |  |  |  | P-58250B
[10 empty] | 2018-01-16 | 2018-01-15 10:00 | 2018-01-14 10:00 | 2018-01-13 | 2018-01-12 10:00 | 2018-01-11 10:00 | 2018-01-10 10:00 | 2018-01-09 10:00 | 2018-01-08 10:00 | 2018-01-07 06:28 | 2018-01-06 | 2018-01-05 | 2018-01-04 | 2018-01-03 | 2018-01-02 | 2018-01-01
| LaBix | P-58001A | OH Pump | Head pump (m) = | 0 | Ps | barg |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| LaBix | P-58001A | OH Pump | Motor power (Kw) = | 0 | Pd | barg | 589-PG-513-G |  | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 12 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 12 | 11.8 | 11.6 | 10.8 | 11.9 | 12 | 11.3 | 11.6 | 11.7
| LaBix | P-58001A | OH Pump | NPSHa(m) = | 0.012049 | Amp | A |  |  | 44.8 | 48.1 | 48 | 47 | 47 | 45 | 47 | 45 | 46 | 45.9 | 50.1 | 45.8 | 45.7 | 46 | 45.7 | 45.8
| LaBix | P-58001A | OH Pump | performance curve |  | Flow | t/d | 580F001.PV | #NAME? | 1982.4602 | 2031.2314 | 2030.5723 | 1995.6379 | 1995.2277 | 1980.375 | 1972.8121 | 1975.995 | 2004.7549 | 1956.6055 | 2049.9438 | 1988.5847 | 1968.5178 | 2027.4204 | 2002.5808 | 1998.6169
| LaBix | P-58001A | OH Pump |  |  |  | M3/H |  | #NAME? | 96.3857 | 98.7569 | 98.7248 | 97.0263 | 97.0064 | 96.2843 | 95.9166 | 96.0713 | 97.4696 | 95.1286 | 99.6667 | 96.6834 | 95.7078 | 98.5716 | 97.3639 | 97.1712
| LaBix | P-58001A | OH Pump |  |  | sealpot dirty | barg
| LaBix | P-58001A | OH Pump |  |  | seal leaked | barg
| LaBix | P-58001A | OH Pump |  |  | Density | S.G. | from charac. Curve | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857
| LaBix | P-58001A | OH Pump |  |  | motor's voltage | Volt | from data sheet | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415
| LaBix | P-58001A | OH Pump | efficiency(%) | #NAME? | Pf(power factor) | P.f. | from data sheet | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91
| LaBix | P-58001B | OH Pump | Head pump (m) = | 0 | Ps | barg |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| LaBix | P-58001B | OH Pump | Motor power (Kw) = | 0 | Pd | barg | 589-PG-513-G |  | 12.8 | 12.6 | 12.5 | 13 | 12.8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12.8 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.3 | 12.6 | 13
| LaBix | P-58001B | OH Pump | NPSHa(m) = | 0.012049 | Amp | A |  |  | 48.8 | 48.5 | 48.4 | 49 | 48.8 | 48.5 | 48.8 | 49 | 48.4 | 49 | 50.1 | 49 | 48.7 | 48.8 | 49.5 | 49.5
| LaBix | P-58001B | OH Pump | performance curve |  | Flow | t/d | 580FC005.PV | #NAME? | 1992.7534 | 2014.8052 | 2014.7955 | 1993.1989 | 1989.5824 | 1983.2814 | 1964.5588 | 1952.0177 | 1978.4542 | 1969.4841 | 2043.3274 | 2007.2528 | 1968.2695 | 1973.9613 | 2014.7554 | 2014.0059
| LaBix | P-58001B | OH Pump |  |  |  | M3/H |  | #NAME? | 96.8861 | 97.9582 | 97.9578 | 96.9078 | 96.7319 | 96.4256 | 95.5153 | 94.9056 | 96.1909 | 95.7548 | 99.345 | 97.5911 | 95.6957 | 95.9724 | 97.9558 | 97.9194
| LaBix | P-58001B | OH Pump |  |  | sealpot dirty | barg
| LaBix | P-58001B | OH Pump |  |  | seal leaked | barg
| LaBix | P-58001B | OH Pump |  |  | Density | S.G. | from charac. Curve | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857
| LaBix | P-58001B | OH Pump |  |  | motor's voltage | Volt | from data sheet | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415
| LaBix | P-58001B | OH Pump | efficiency(%) | #NAME? | Pf(power factor) | P.f. | from data sheet | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91
| LaBix | P-58002A | OH Pump | Head pump (m) = | 0 | Ps | barg
| LaBix | P-58002A | OH Pump | Motor power (Kw) = | 0 | Pd | barg | 589-PG-513-G
| LaBix | P-58002A | OH Pump | NPSHa(m) = | 0.012049 | Amp | A
| LaBix | P-58002A | OH Pump | performance curve |  | Flow | t/d | 580F102.PV | #NAME? | 610.1807 | 615.546 | 608.9509 | 622.5178 | 573.1891 | 573.1891 | 573.1891 | 573.1891 | 573.1891 | 573.1891 | 573.1891 | 573.1891 | 573.1891 | 573.1891 | 573.1891 | 573.1891
| LaBix | P-58002A | OH Pump |  |  |  | M3/H |  | #NAME? | 38.8749 | 39.2167 | 38.7966 | 39.6609 | 36.5182 | 36.5182 | 36.5182 | 36.5182 | 36.5182 | 36.5182 | 36.5182 | 36.5182 | 36.5182 | 36.5182 | 36.5182 | 36.5182
| LaBix | P-58002A | OH Pump |  |  | sealpot dirty | barg
| LaBix | P-58002A | OH Pump |  |  | seal leaked | barg
| LaBix | P-58002A | OH Pump |  |  | Density | S.G. | from charac. Curve | 0.654 | 0.654 | 0.654 | 0.654 | 0.654 | 0.654
| LaBix | P-58002A | OH Pump |  |  | motor's voltage | Volt | from data sheet | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415
| LaBix | P-58002A | OH Pump | efficiency(%) | #NAME? | Pf(power factor) | P.f. | from data sheet | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| LaBix | P-58002B | OH Pump | Head pump (m) = | 0 | Ps | barg |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| LaBix | P-58002B | OH Pump | Motor power (Kw) = | 0 | Pd | barg | 589-PG-513-G |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.4
| LaBix | P-58002B | OH Pump | NPSHa(m) = | 0.012049 | Amp | A |  |  | 22 | 22 | 21.6 | 22 | 21.6 | 21 | 21 | 19.8 | 21.4 | 22 | 21.8 | 22 | 21.8 | 22.1 | 22.5 | 22.2
| LaBix | P-58002B | OH Pump | performance curve |  | Flow | t/d | 580F101.PV | #NAME? | 1841.8867 | 1838.302 | 1827.0286 | 1854.3351 | 1806.108 | 1779.2611 | 1782.3184 | 1751.262 | 1812.786 | 1786.3795 | 1812.3289 | 1832.0857 | 1791.2324 | 1816.8014 | 1778.147 | 1835.559
| LaBix | P-58002B | OH Pump |  |  |  | M3/H |  | #NAME? | 117.3475 | 117.1191 | 116.4009 | 118.1406 | 115.068 | 113.3576 | 113.5524 | 111.5738 | 115.4935 | 113.8111 | 115.4644 | 116.7231 | 114.1203 | 115.7493 | 113.2866 | 116.9444
| LaBix | P-58002B | OH Pump |  |  | sealpot dirty | barg
| LaBix | P-58002B | OH Pump |  |  | seal leaked | barg
| LaBix | P-58002B | OH Pump |  |  | Density | S.G. | from charac. Curve | 0.654 | 0.654 | 0.654 | 0.654 | 0.654 | 0.654 | 0.654 | 0.654 | 0.654 | 0.654 | 0.654 | 0.654 | 0.654 | 0.654 | 0.654 | 0.654 | 0.654
| LaBix | P-58002B | OH Pump |  |  | motor's voltage | Volt | from data sheet | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415
| LaBix | P-58002B | OH Pump | efficiency(%) | #NAME? | Pf(power factor) | P.f. | from data sheet | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| LaBix | P-58601A | BB Pump | Head pump (m) = | 0 | Ps | barg |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| LaBix | P-58601A | OH Pump | Motor power (Kw) = | 0 | Pd | barg | 589-PG-513-G |  | 16.5 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15.8 | 14.8 | 15.2 | 15.4 | 19 | 16 | 15.7 | 15.8 | 15.4 | 15.6 | 15.8
| LaBix | P-58601A | OH Pump | NPSHa(m) = | 0.012049 | Amp | A |  |  | 815 | 818 | 818 | 860 | 860 | 820 | 860 | 850 | 840 | 800 | 805 | 810 | 770 | 700 | 680 | 639.7
| LaBix | P-58601A | OH Pump | performance curve |  | Flow | t/d | 586F001.PV | #NAME? | 16047.8008 | 16106.8428 | 15916.126 | 16395.6895 | 16365.9131 | 15951.1357 | 16382.4131 | 16304.4775 | 16309.3135 | 15733.9648 | 15988.0889 | 16123.5566 | 16062.0762 | 16219.4121 | 16193.332 | 16169.4795
| LaBix | P-58601A | OH Pump |  |  |  | M3/H |  | #NAME? | 825.5042 | 828.5413 | 818.7308 | 843.3997 | 841.868 | 820.5317 | 842.7167 | 838.7077 | 838.9565 | 809.3603 | 822.4326 | 829.4011 | 826.2385 | 834.3319 | 832.9903 | 831.7633
| LaBix | P-58601A | OH Pump |  |  | sealpot dirty | barg
| LaBix | P-58601A | OH Pump |  |  | seal leaked | barg
| LaBix | P-58601A | OH Pump |  |  | Density | S.G. | from charac. Curve | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81
| LaBix | P-58601A | OH Pump |  |  | motor's voltage | Volt | from data sheet | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415
| LaBix | P-58601A | OH Pump | efficiency(%) | #NAME? | Pf(power factor) | P.f. | from data sheet | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87
| LaBix | P-58601B | BB Pump | Head pump (m) = | 0 | Ps | barg |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| LaBix | P-58601B | OH Pump | Motor power (Kw) = | 0 | Pd | barg | 589-PG-513-G |  | 14.6 | 15 | 14.8 | 13.9 | 14 | 14.6 | 15 | 14.6 | 15.1 | 14.8 | 15.1 | 14.8
| LaBix | P-58601B | OH Pump | NPSHa(m) = | 0.012049 | Amp | A |  |  | 866 | 864 | 863 | 888 | 880 | 860 | 833 | 840 | 832 | 822 | 824 | 820
| LaBix | P-58601B | OH Pump | performance curve |  | Flow | t/d | 586F002.PV | #NAME? | 16037.001 | 16342.1973 | 16442.7812 | 16630.2832 | 16556.8477 | 16496.6953 | 16272.1592 | 16376.7363 | 16298.248 | 16698.0391 | 16320.8027 | 16455.3613 | 16455.3613 | 16455.3613 | 16455.3613 | 16455.3613
| LaBix | P-58601B | OH Pump |  |  |  | M3/H |  | #NAME? | 824.9486 | 840.648 | 845.8221 | 855.4672 | 851.6897 | 848.5954 | 837.0452 | 842.4247 | 838.3872 | 858.9526 | 839.5475 | 846.4692 | 846.4692 | 846.4692 | 846.4692 | 846.4692
| LaBix | P-58601B | OH Pump |  |  | sealpot dirty | barg
| LaBix | P-58601B | OH Pump |  |  | seal leaked | barg
| LaBix | P-58601B | OH Pump |  |  | Density | S.G. | from charac. Curve | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81
| LaBix | P-58601B | OH Pump |  |  | motor's voltage | Volt | from data sheet | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415
| LaBix | P-58601B | OH Pump | efficiency(%) | #NAME? | Pf(power factor) | P.f. | from data sheet | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87
| LaBix | P-58601C | BB Pump | Head pump (m) = | 0 | Ps | barg | [14 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| LaBix | P-58601C | OH Pump | Motor power (Kw) = | 0 | Pd | barg | 589-PG-513-G | [13 empty] | 14.8 | 15.6 | 15.8 | 15.8
| LaBix | P-58601C | OH Pump | NPSHa(m) = | 0.012049 | Amp | A | [14 empty] | 810 | 700 | 680 | 642
| LaBix | P-58601C | OH Pump | performance curve |  | Flow | t/d | 586F003.PV | #NAME? | 33.2913 | 139.0416 | 144.5631 | 235.9071 | 188.8622 | 188.8622 | 188.8622 | 188.8622 | 188.8622 | 188.8622 | 188.8622 | 188.8622 | 16655.9336 | 16317.9824 | 16511.5137 | 16458.6328
| LaBix | P-58601C | OH Pump |  |  |  | M3/H |  | #NAME? | 1.7125 | 7.1523 | 7.4364 | 12.1351 | 9.7151 | 9.7151 | 9.7151 | 9.7151 | 9.7151 | 9.7151 | 9.7151 | 9.7151 | 856.7867 | 839.4024 | 849.3577 | 846.6375
| LaBix | P-58601C | OH Pump |  |  | sealpot dirty | barg
| LaBix | P-58601C | OH Pump |  |  | seal leaked | barg
| LaBix | P-58601C | OH Pump |  |  | Density | S.G. | from charac. Curve | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81
| LaBix | P-58601C | OH Pump |  |  | motor's voltage | Volt | from data sheet | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415
| LaBix | P-58601C | OH Pump | efficiency(%) | #NAME? | Pf(power factor) | P.f. | from data sheet | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87
UPDATE
SEARCH:

## report
P-58001B
| Equipment | avg eff. | curr eff. | % bias
| P-58001A | 99.8706 | 107.3648 | 7.5039
| P-58001B | 109.0053 | 108.4713 | -0.48982
| P-58002A | 0 | 0 | 0
| P-58002B | 99.3919 | 102.0875 | 2.7121
| P-58601A | #REF! | #REF! | #REF!
| P-58601B | #REF! | #REF! | #REF!
| P-58601C | #REF! | #REF! | #REF!
| 58003A | future | future | future
| 58004B | future | future | future
| 58005A | future | future | future
| 58005B | future | future | future
| 58006A | future | future | future
| 58006B | future | future | future
| 58602A | future | future | future
| 58602B | future | future | future
| 58602C | future | future | future
| 58603A | future | future | future
| 58603B | future | future | future
| 58604A | future | future | future
| 58604B | future | future | future

## curvep-58001A
16
date | 2018-01-16 | 2018-01-15 10:00 | 2018-01-14 10:00 | 2018-01-13 | 2018-01-12 10:00 | 2018-01-11 10:00 | 2018-01-10 10:00 | 2018-01-09 10:00 | 2018-01-08 10:00 | 2018-01-07 06:28 | 2018-01-06 | 2018-01-05 | 2018-01-04 | 2018-01-03 | 2018-01-02 | 2018-01-01
flow rate | 96.3857 | 98.7569 | 98.7248 | 97.0263 | 97.0064 | 96.2843 | 95.9166 | 96.0713 | 97.4696 | 95.1286 | 99.6667 | 96.6834 | 95.7078 | 98.5716 | 97.3639 | 97.1712
head | 139.7712 | 139.7712 | 139.7712 | 143.3859 | 142.181 | 140.9761 | 139.7712 | 143.3859 | 140.9761 | 138.5662 | 128.9269 | 142.181 | 143.3859 | 134.9515 | 138.5662 | 139.7712
motor power | 29.3032 | 31.4617 | 31.3963 | 30.7422 | 30.7422 | 29.434 | 30.7422 | 29.434 | 30.0881 | 30.0227 | 32.7699 | 29.9573 | 29.8919 | 30.0881 | 29.8919 | 29.9573
NPSHa | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217
efficiency | 107.3648 | 102.4589 | 102.6391 | 105.6838 | 104.7741 | 107.6957 | 101.8412 | 109.2944 | 106.6515 | 102.5335 | 91.5726 | 90.5639 | 90.7666 | 90.6526 | 91.8726 | 91.5646

## curvep-58001B
16
date | 2018-01-16 | 2018-01-15 10:00 | 2018-01-14 10:00 | 2018-01-13 | 2018-01-12 10:00 | 2018-01-11 10:00 | 2018-01-10 10:00 | 2018-01-09 10:00 | 2018-01-08 10:00 | 2018-01-07 06:28 | 2018-01-06 | 2018-01-05 | 2018-01-04 | 2018-01-03 | 2018-01-02 | 2018-01-01
flow rate | 96.8861 | 97.9582 | 97.9578 | 96.9078 | 96.7319 | 96.4256 | 95.5153 | 94.9056 | 96.1909 | 95.7548 | 99.345 | 97.5911 | 95.6957 | 95.9724 | 97.9558 | 97.9194
head | 153.0253 | 150.6155 | 149.4106 | 155.4352 | 153.0253 | 155.4352 | 155.4352 | 155.4352 | 155.4352 | 153.0253 | 153.0253 | 155.4352 | 157.845 | 159.05 | 150.6155 | 155.4352
motor power | 31.9196 | 31.7234 | 31.6579 | 32.0504 | 31.9196 | 31.7234 | 31.9196 | 32.0504 | 31.6579 | 32.0504 | 32.7699 | 32.0504 | 31.8542 | 31.9196 | 32.3774 | 32.3774
NPSHa | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217
efficiency | 108.4713 | 108.6123 | 107.9655 | 109.7544 | 108.2987 | 110.3341 | 108.6207 | 107.4867 | 110.293 | 106.7671 | 108.3382 | 110.5282 | 110.74 | 111.6787 | 106.4154 | 109.7799

## curvep-58002A
0
date
flow rate
head
motor power
NPSHa
efficiency

## curvep-58002B
16
date | 2018-01-16 | 2018-01-15 10:00 | 2018-01-14 10:00 | 2018-01-13 | 2018-01-12 10:00 | 2018-01-11 10:00 | 2018-01-10 10:00 | 2018-01-09 10:00 | 2018-01-08 10:00 | 2018-01-07 06:28 | 2018-01-06 | 2018-01-05 | 2018-01-04 | 2018-01-03 | 2018-01-02 | 2018-01-01
flow rate | 117.3475 | 117.1191 | 116.4009 | 118.1406 | 115.068 | 113.3576 | 113.5524 | 111.5738 | 115.4935 | 113.8111 | 115.4644 | 116.7231 | 114.1203 | 115.7493 | 113.2866 | 116.9444
head | 69.4729 | 69.4729 | 69.4729 | 66.315 | 69.4729 | 69.4729 | 69.4729 | 69.4729 | 63.1572 | 67.894 | 64.7361 | 66.315 | 69.4729 | 66.315 | 66.315 | 67.894
motor power | 14.2318 | 14.2318 | 13.9731 | 14.2318 | 13.9731 | 13.5849 | 13.5849 | 12.8087 | 13.8437 | 14.2318 | 14.1025 | 14.2318 | 14.1025 | 14.2965 | 14.5553 | 14.3612
NPSHa | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217
efficiency | 102.0875 | 101.8888 | 103.1392 | 98.1057 | 101.9582 | 103.3124 | 103.4899 | 107.8495 | 93.9014 | 96.7607 | 94.4591 | 96.9286 | 100.1907 | 95.685 | 91.9843 | 98.5288